## Sayfa1
Ek-4 - TEHLİKELİ DURUM LİSTESİ
SIRA NO | TS EN 81-80 MADDE NUMARASI | TEHLİKELİ DURUMUN TANIMI
1 | 5.5.1.1 | Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları
2 | 5.5.1.2 | Kısmen kapalı asansör kuyusu
3 | 5.5.2 | Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatları
4 | 5.5.2 | Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları
5 | 5.5.3 | Durak kapısı eşiği altında kuyu duvarı
6 | 5.5.4 | Kabin, karşı ağırlık/ dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma
7 | 5.5.7 | Kuyu üst ve alt boşluklarında güvenlik alanları
8 | 5.5.8 | Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim
9 | 5.5.9 | Kuyu alt boşluğunda veya makara dairesinde durdurma tertibatı
10 | 5.5.10 | Yeterli kuyu aydınlatması
11 | 5.5.11 | Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması/kurtarılması
12 | 5.5.6.1 | Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme
13 | 5.6.1 | Makina ve makara dairesine güvenli erişim
14 | 5.6.2 | Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin
15 | 5.6.3 | Makina dairesinde yatay açıklıklar
16 | 5.6.4 | Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar
17 | 5.6.5 | Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma
18 | 5.6.6 | Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar
19 | 5.7.1 | Deliksiz durak ve kabin kapıları
20 | 5.7.2 | Durak kapı bağlantılarının mukavemeti
21 | 5.7.3 | Camlı durak ve kabin kapıları
22 | 5.7.5 | Durak kapılarında aydınlatma
23 | 5.7.6 | Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve durak kapılarında koruyucu tertibat
24 | 5.7.7 | Durak kapısı kilitleme tertibatı
25 | 5.7.8.2 | Durak kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi
26 | 5.7.9 | Yatay sürmeli kapıların otomatik olarak kapanması
27 | 5.7.10 | Çok panelli sürmeli kapılar
28 | 5.7.12 | Menteşeli durak kapısı kapatıldığında çalışan, makina gücü ile çalışan kabin kapıları
29 | 5.8.1 | Güvenli kabin taban alanı beyan yükü oranı
30 | 5.8.2 | Kabin eteğinin bulunması
31 | 5.8.3 | Kabin kapısı/kapıları
32 | 5.8.4 | İmdat kapaklarının kilitlenmesi
33 | 5.8.5 | Yeterli kabin tavanı imdat kapağı mukavemeti
34 | 5.8.6 | Kabin tavanından düşmeye karşı koruma
35 | 5.8.7 | Yeterli kabin havalandırması
36 | 5.8.8.1 | Kabin içerisinde normal aydınlatma
37 | 5.8.8.2 | Kabin içerisinde acil durum aydınlatması
38 | 5.9.1 | Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma
Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma
Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma
39 | 5.9.2 | Elektrikli asansörlerde uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı
40 | 5.9.2 | Elektrikli asansörlerde düzgün çalışan güvenlik tertibatı ve uygun aşırı hız regülâtörü
41 | 5.9.3 | Regülâtör halatı gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı
42 | 5.9.5.1 | Hidrolik asansörlerde düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı koruma
43 | 5.9.5.2 | Hidrolik asansörlerde elektrikli kayma düzeltme sistemi kullanıldığında, kabinin en alt durağa otomatik olarak dönmesi
44 | 5.10.2 | Yeterli tampon veya eşdeğeri
45 | 5.10.3 | Sınır güvenlik kesicilerinin bulunması
46 | 5.11.1 | Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi veya sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay mesafe
47 | 5.11.2 | Kabin kapısı ile durak kapısı arasındaki yatay mesafe
48 | 5.12.2 | Elektrikli/hidrolik asansörlerde acil durum çalışma sistemi
49 | 5.12.3 | Hidrolik asansörlerde kapama valfı
50 | 5.12.4 | Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü
51 | 5.12.5 | Gevşek halat/zincir güvenlik tertibatı
52 | 5.12.7 | Endirekt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı
Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı
53 | 5.13.1 | Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi
54 | 5.13.2 | Tahrik makinası motoru koruması
55 | 5.13.3 | Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması
56 | 5.14.1 | Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması
57 | 5.14.2a | Kabin tavanında bakım kumandası
58 | 5.14.2b | Kabin tavanında durdurma tertibatı
59 | 5.14.3 | Alarm tertibatı
60 | 5.14.5 | Kabin yükü kontrol tertibatının bulunması
61 | 5.15 | Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler
62 | 5.2.1 | Engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler
63 | 5.1.4 | Zararlı malzeme bulunmayan (örneğin, asbest) tesis
64 | 5.2.2 | Durma ve seviyeleme doğruluğu
65 | 5.5.5 | Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi
66 | 5.5.6.2 | Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme
67 | 5.7.4 | Camlı durak kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler
68 | 5.7.8.1 | Acil durumlarda durak kapılarının özel alet kullanılarak açılması (örneğin, üçgen kilitleme anahtarı)
69 | 5.9.4 | Kabinin yukarı doğru aşırı hızlanmasına karşı koruma (elektrikli asansörler)
70 | 5.9.4 | Elektrikli asansörlerde kabin kapıları açıkken kabinin aşağı yukarı yönde kontrolsüz hareketini önlemek üzere yeterli tahrik makinası tasarımı
5.12.1
71 | 5.10.1 | Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi
72 | 5.12.6 | Motor hareket süresi sınırlayıcısı
73 | 5.14.4 | Makina dairesi ile kabin arasında doğrudan haberleşme
74 | 5.3 | Kasıtlı tahribata karşı tedbirler
75 | 5.4 | Yangın durumunda, çalıştırmaya yönelik tedbirler
76 | 5.7.11 | Yangına karşı dirençli durak kapıları